**Комплект гибких шин для подключения шинопровод-трансформатор CU**

Назначение:

* подключение шинопровода к траснформатору или ДЭС.

Характеристики:

* изготавливаются под конкретные размеры контактной группы траснформатора;
* в комплект может входить от 4 до 16 шин.

