Троллейный шинопровод ET PitON

Компания PitON Electric разработала серию ET – троллейный шинопровод для подключения подвижных потребителей, в первую очередь кранов. В сочетании с другими нашими сериями шинопроводов СR1, Е1, Е3, А5, L1 обеспечивает решение задач по передаче и распределению электроэнергии на токи от 25А до 7500А во всех  климатических и производственных условиях.

Преимущества:

- 5 пазов (желобов) для проводников

- Цвет - светлосерый.

- Температурный диапазон: от - 30℃ до + 55℃.

- Непрерывная зеленая линия с одной стороны корпуса обеспечивает его правильное положение и обозначает нулевой проводник.

- Номинальное напряжение изоляции 600В

- Номинальное рабочее напряжение 230/400В

- Корпус из ПВХ имеет высокую противо-ударную прочность и не поддерживает горение

- Стандартный корпус имеет длину 4 метра / возможна поставка специальных длин под заказ

- В наличии изогнутые элементы с минимальным радиусом изгиба 1.5 метра

- Степень защиты IP23

- Диапазон токов от 40 до 140А

#### Места применения

- Портовые, строительные и промышленные краны

- Системы складирования AS/RS

- Подвижные системы игровых парков

- Системы складирования AS/RS

- Линии сборок и испытаний

- Монорельсовые системы

- Лифты

- Мостовые краны