## НАДЕЖНАЯ СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Компания PitON Electric разработала серию А5 - распределительный шинопровод для подключения потребителей средней мощности до 400А. В сочетании с другими нашими серями шинопроводов - CR1, E1, E3, L1, шинопровод А5 обеспечивает решение задач по передаче и распределению электроэнергии на токи от 25А до 6400А во всех климатических и производственных условиях.

## ШИНОПРОВОДЫ PITON СЕРИИ А5 ПРЕДНАЗНАЧЕНЫ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Машиностроительные заводы

- DATA Центры

- Заводы строительной отрасли - стекольные, бетонные, мебельные

- Бизнес центры

- Торгово-развлекательные центры

- Гипермаркеты

- Отели

- Жилые комплексы

## ОСОБЕННОСТИ СЕРИИ

- Соответствие стандарту МЭК 61439-1,6

- Номинальный ток 160/250/315/400 А при рабочей температуре 40 0С

- Степень защиты IP55,IP52

- Номинальное рабочее напряжение 230/400В

- Номинальное напряжение изоляции 690В

- Два варианта исполнения корпуса из алюминия или из стали

- Конструктивные особенности корпуса обеспечивают как механическую прочность, так и электрическое соединение надлежащего качества

- Особенности конструкции кожуха элементов обеспечивают необходимую защиту соединений

- Наличие резиновых вставок гарантирует защиту от проникновения влаги и образования коррозии

- Выполненные из электролитическое меди контакты в местах соединения могут быть посеребренными или лужеными, что увеличивает надежность электрического контакта

- До 10 точек/розеток отбора мощности

- Ответвительные коробки на малые токи из композитных материалов

Характеристики и особенности трехфазного шинопровода:

- прочность конструкции;

- лёгкий, быстрый монтаж;

- доступность к шинопроводу в любой момент;

- возможность размещать большое количество электроприборов;

- высокая защита соединений;

- экономия электроэнергии на 30%, срок службы более 25 лет;

- степени защиты IP55, IP52;

- защита от влаги, пыли, пожара, коррозии.

Компания PitON Electric предлагает доступные цены на распределительный шинопровод. При этом качество продукции соответствует европейским стандартам и ГОСТам. Система подходит под все климатические условия, переносит резкие перепады температур.

В комплекте всегда имеются все необходимые секции, сегменты, переходники, соединители.  Шинопровод выполнен в двух вариациях: корпус из стали и алюминия. Контакты в местах соединения меди луженые или посеребрённые. Это придаёт еще большую безопасность и надёжность во время эксплуатации.